揭阳市生态环境局行政处罚决定书

揭市环（榕城）罚〔2023〕1号

- 揭阳空港经济区润吉食品有限公司：

统一社会信用代码：914452002331354752

法定代表人：陈伟忠

住　　　所：揭阳空港经济区渔湖桥头食品站内三楼

我局于2022年11月11日和11月17日对你（单位）进行调查，发现你（单位）实施了以下环境违法行为：

排放水污染物超过广东省地方标准DB44/26-2001《水污染物排放限值》第二时段三级标准和揭阳市区污水处理厂设计进水水质严者，其中：（1）2022年11月11日废水样中的化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷分别超过8.0倍、9.1倍、4.3倍、5.6倍；（2）2022年11月17日废水样中的化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷分别超过8.4倍、9.4倍、6.5倍、5.6倍。
    以上事实有《现场检查（勘察）笔录》、《调查询问笔录》、《责令改正违法行为决定书》、照片、录像、监测报告（（揭）环境监测 令 字（2022）第ZL202213号）、检测报告（粤峰环检（2022）第（111613）号）等证据为凭。

你（单位）的上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定。我局于2022年12月25日向你（单位）送达了《揭阳市生态环境局行政处罚事先（听证）告知书》（揭市环（榕城）罚告字〔2022〕55号）告知你（单位）陈述申辩权和听证申请权。你（单位）在法定时间内未要求举行听证，也未提交陈述申辩意见，视为放弃权利。

根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项“超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭”的规定和《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》附件1《广东省生态环境违法行为行政处罚罚款金额裁量表》第二章第七条§2.7.1 裁量标准的违法行为、裁量要素、违法程度、裁量权重：裁量起点7%、超标因子数目3个以上8%、排放Ｂ类水污染物0%、排放口为一般区域0%、废水日排放量50吨以下0%、超标8倍以上20倍以下15%、近二年同类违法行为1次（含本次）0%，合计权重30%，最高处罚标准为100万元，对你（单位）作出如下行政处罚：

处罚款人民币叁拾万元整（¥300000.00元）。

限于接到本处罚决定之日起15日内到我局办理缴款手续。逾期不缴纳罚款的，我局可以根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一项规定每日按罚款数额的3％加处罚款。

你（单位）如不服本处罚决定，可在收到本处罚决定书之日起六十日内向揭阳市人民政府行政复议办公室申请复议，也可在六个月内直接向揭阳市榕城区人民法院起诉。申请行政复议或者提起行政诉讼期间，不停止行政处罚决定的执行。

逾期不申请行政复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

揭阳市生态环境局

2023年1月10日

地址：揭阳市榕城区望江北路榕城区政府大院内2号楼6楼

邮政编码：522000                  电话：0663-8756552